|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | |  | **ООО «Газ ФАРМЭК»** | | Утверждаю |  |  |
|  |  | 107113, г. Москва, ул. Лобачика, д.17 | | Директор ООО «Газ ФАРМЭК» | | |
|  |  | тел./факс (499)264-55-77; (495) 755-63-46; (926) 529-28-94 | |  |  |  |
|  |  | e-mail: info@gaz-farmek.ru | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Готовкин В.О. / | | |
|  |  |  |  | « 02 » октября 2017 г. | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прейскурант цен на ТО, работы по ремонту, поверку: *стационарные приборы*** | | | | |
| **1. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ** | | | | |
| **Категория прибора** | **Ст-ть, руб. с НДС** | ***Справочно:* за 1 ед. блока датчик, руб. с НДС** | **Пример** | |
| 1-канальный (с БПС) | 2131.01 | 304.43 | СКГГ-1, ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 2-канальный (с БПС) | 2435.44 | СКГГ-1, ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 3-канальный (с БПС) | 2739.87 | СКГГ-1, ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 4-канальный (с БПС) | 3044.30 | СКГГ-1, ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 5-канальный (с БПС) | 3348.73 | ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 6-канальный (с БПС) | 3653.16 | ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 7-канальный (с БПС) | 3957.59 | ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| 8-канальный (с БПС) | 4262.02 | ФСТ-03, ФСТ-04, ФСТ-03м, ФСТ-03В | |
| Прим. 1 | техобслуживание прибора включает в себя следующие виды работ:диагностика; разборка/сборка прибора; протирание элементов, агрегатов, деталей; настройка, калибровка, но НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПОВЕРКУ  (!) | | | |
| Прим. 2 | В случае, если заказчик до момента осуществления работ по техобслуживанию прибора отказывается от проведения работ, то с него взимается плата в размере 1187,28 руб. за диагностику | | | |
|  |  | | | |
| **2. РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ** | | | | |
| **Виды ремонтных работ и их тарификация** | | | | **Ст-ть, руб. с НДС** |
| Диагностика | | | | 300.00 |
| Замена ЖК-индикатора | | | | 547.97 |
| Замена блока питания | | | | 913.29 |
| Замена сенсора (датчика) (1 ед. / 1 блока датчиков) | | | | 730.63 |
| Замена платы обработки / управления питания / Замена блока искрозащиты / клавиатуры; | | | | 913.29 |
| Замена кнопок, клавишей, шильд | | | | 310.52 |
| Настройка, калибровка прибора | | | | 885.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Стоимость поверки приборов производства НПОДО «Фармэк»** | | | | | |
| **№** | **Тип прибора** | | **Наименование** | **Стоимость поверки прибора, руб. с НДС** | **Комментарий** |
| 1 | Газоанализатор стационарный | 1-канальный | СКГГ-1  СУМ-94  ФСТ-03  ФСТ-04  ФСТ-03х | 1215.00 | Поверка приборов производства НПОДО "Фармэк" осуществляется на базе Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии» - БелГИМ. Результаты поверки средств измерения, проводимые БелГИМ, признаются в Российской Федерации на основании Правил по межгосударственной стандартизации ПМГ 06-2001 «Порядок признания результатов испытаний и утверждения типа, поверки, метрологической аттестации средств измерений». |
| 2 | 2-канальный | 1930.00 |
| 3 | 3-канальный | 2225.00 |
| 4 | 4-канальный | 2575.00 |
| 5 | 5-канальный | 2925.00 |
| 6 | 6-канальный | 3275.00 |
| 7 | 7-канальный | 3625.00 |
| 8 | 8-канальный | 3975.00 |